# UNA-GACETA N.°3-2026

# 13 DE FEBRERO DE 2026

ACUERDOS GENERALES

OTRAS INSTANCIAS

- 29 de enero de 2026

UNA-VADM-RESO-048-2026

https://agd.una.ac.cr/share/s/S6bWZGpbRq-UU4cORtzqwA

PROCEDIMIENTO PARA LA RECARGA ELECTRICA DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES EN EL PARQUEO URICHE.

# 2. Propósito

El objetivo principal del procedimiento es describir las normas y pasos para realizar de manera segura, eficiente y controlada la recarga eléctrica de los vehículos institucionales en el Parqueo Uriche, garantizando la continuidad operativa y la protección del personal y de los activos.

# 3. Alcance

Dirigido a todas las personas funcionarias administrativas y académicas que administren o sean responsables de vehículos institucionales.

# 4. Documentos normativos y de referencia

Son un conjunto de leyes, normas y reglamentos nacionales, que delimitan este procedimiento e instauran la forma en que deben desarrollarse las acciones cuando requieran realizar una recarga eléctrica en los vehículos institucionales en la Universidad Nacional.

- Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional.

- Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227.

- Ley General de Control Interno Ley N°  8292.

- Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, Ley N° 9518.

- Reglamento de Rectoría, Rectoría Adjunta y Vicerrectorías.

- Reglamento del Sistema de Gestión de Activo Fijo.

- Reglamento para la Administración y Prestación del Servicio de Transporte Institucional de la Universidad Nacional.

- Reglamento para Prevenir, Investigar y Sancionar las Faltas Comunes y el Acoso Laboral.

- Normas Técnicas específicas del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), como la RTCR 458:2011 basada en NEC 2020) para la seguridad y funcionamiento de los centros de recarga, que incluye requisitos de voltaje y amperaje.

# 5. Glosario de términos

- Activo fijo institucional: en la Universidad Nacional, se entiende por activo fijo, los bienes tangibles e intangibles.

- Activos intangibles: activos identificables, de carácter monetario y sin apariencia física, que posee la Universidad Nacional; por ejemplo, patentes, derechos en general de propiedad intelectual, por descubrimientos y otros, licencias de software, entre otros.  Con una vida útil mayor a un período económico.

- Activos tangibles: propiedades, infraestructura, equipos, y bienes muebles en general: son los bienes inmuebles, edificaciones, equipo y muebles en general, que posee la Universidad Nacional, incluyendo obras de arte, con vida útil mayor a un período económico, cuyo costo inicial sea igual o superior al parámetro económico.

- Centro de recarga: estación de suministro o comercialización de energía eléctrica para la recarga de las baterías de los vehículos eléctricos. Los dispensadores para carga pueden ser del tipo estación, en poste, empotrado o parche, entre otros.

- Conductor: personal universitario debidamente autorizado para operar o conducir directamente el vehículo, es responsable por un uso adecuado y el acatamiento obligatorio de la normativa institucional y nacional en su circulación.

- Funcionario licencia UNA: personal universitario con autorización para conducir vehículos institucionales, cuyo cargo no es de chofer oficial.

- Hurto: es la sustracción o el apoderamiento ilegítimo de los bienes realizado por un tercero, pero sin la utilización de la fuerza, intimidación o la violencia. A menudo un hurto se suele asociar a un descuido por parte de la persona encargada del bien.

- Robo: consiste en el apoderamiento ilegítimo de bienes mediante actos que impliquen fuerza o violencia para acceder al lugar donde se encuentra dichos bienes.

- Vehículo: medio de transporte perteneciente a la Universidad Nacional para el traslado de personas, activos biológicos, bienes, materiales y como herramienta o maquinaria de trabajo.

- Vehículo eléctrico: todo bien mueble impulsado con energía 100% eléctrica o tecnología de cero emisiones, sin motor de combustión, incluyendo automóviles, motocicletas, bicicletas, microbuses y buses. Estos vehículos, nuevos o usados con antigüedad limitada, acceden a incentivos, tales como exoneraciones en la importación y el marchamo.

- Vehículos centralizados: aquellos que se asignan a la Sección de Transporte Institucional para su administración y control, estarán bajo la responsabilidad de la Jefatura de la Sección.

- Vehículos descentralizados: aquellos que se asignan a instancias universitarias específicas para su administración y control, según los criterios establecidos por la Comisión Institucional de Transportes, estarán bajo la responsabilidad de la persona superior jerárquica de la instancia universitaria respectiva.

6. Descripción del procedimiento

| Secuencia de etapas | Descripción de las actividades | Responsable |
| --- | --- | --- |
| - Solicita tarjeta para recarga eléctrica de vehículo institucional. | - Solicita al oficial de seguridad de la caseta del Parqueo Uriche, la tarjeta para la recarga eléctrica del vehículo institucional. | Funcionario responsable vehículo institucional |
| - Asigna tarjeta de recarga eléctrica en el Paqueo Uriche. | - Verifica si la tarjeta de recarga eléctrica para vehículos institucionales se encuentra disponible. - Solicita a la persona responsable del vehículo institucional un documento de identificación. - Registra en la Matriz de seguimiento préstamo estación de recarga eléctrica Parqueo Uriche, el préstamo de la tarjeta de recarga eléctrica. - Informa a la persona funcionaria cuando puede hacer uso de la recarga eléctrica. | Oficial de seguridad |
| - Realiza la recarga eléctrica únicamente a los vehículos institucionales. | - Estaciona el vehículo correctamente en el espacio designado. - Apaga el vehículo y colócalo en posición de parking. - Revisa el cable y el conector, estos no deben presentar dañados ni encontrarse húmedos ni sucios. - Verifica el tipo de cargador (doméstico, público o de carga rápida) y que sea compatible con el vehículo. - Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla antes de conectar. - Conecta primero el cable a la estación de recarga. - Luego, conéctalo al vehículo hasta escuchar el “clic”. - Espera la confirmación en pantalla o en el tablero del vehículo. - Supervisa que la carga haya iniciado correctamente. | Funcionario responsable vehículo institucional |
| - Finaliza la recarga eléctrica. | - Detén la carga desde el sistema del vehículo o desde la estación de recarga eléctrica. - Desconecta el cargador primero del vehículo y luego de la estación de recarga. - Guarda el cable correctamente. - Devuelve al oficial de seguridad la tarjeta de recarga eléctrica. | Funcionario responsable vehículo institucional |
| - Devuelve tarjeta de recarga eléctrica. | - Devuelve documento de identificación. - Resguarda la tarjeta de recarga eléctrica. | Oficial de seguridad |
| - Consideraciones generales en el uso de la estación de recarga eléctrica. | - Se prohíbe el uso de la estación de recarga eléctrica a vehículos que no sean institucionales. - Evita manipular el cable con las manos mojadas. - Evita el uso de extensiones o adaptadores no recomendados. - Evita cubras el cargador ni el cable, dado que requieren ventilación. - Evita forzar el cable o el conector. - Evita tocar el equipo innecesariamente. - Respeta el tiempo recomendado para evitar la sobrecargar de la batería. - Evita realizar la carga bajo lluvia intensa cuando el equipo no sea apto para ello. - Evita realizar la carga si detecta olor a quemado, chispas o calentamiento excesivo. | Funcionario responsable vehículo institucional |
| - Daño de la estación de recarga eléctrica. | - Comunica vía telefónica a la Vicerrectoría de Administración, en caso de daño de la estación de recarga eléctrica. | Oficial de seguridad |
|  | - Coordina con PRODEMI la visita para la revisión de la estación de recarga eléctrica. | Vicerrectoría de Administración |
|  | - Coordina con la empresa la revisión y arreglo de la estación de recarga eléctrica. | PRODEMI |

# Formularios

| Consecutivo | Nombre del formulario | Versión del formulario |
| --- | --- | --- |
| UNA-VADM-PR-009-FO-025 | Matriz de seguimiento préstamo estación de recarga eléctrica Parqueo Uriche | 1 |

# Firma de autorización

|  | Nombre y cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró: | Licda. Karla Rodríguez Ulate Profesional Ejecutiva Vicerrectoría de Administración |  |  |
| Revisó: | MSc. Dennis Víquez Ruíz Director Ejecutivo Vicerrectoría de Administración |  |  |
| Aprobó: | Dr. Miguel Picado Alfaro Vicerrector de Administración |  |  |

# Revisión o modificación

| Número de revisión | Fecha de la actualización | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |